## Itens
Tipo Inspeção | Categoria | Item | Classificação da NC | Descrição | Data Inicial | Data Final
Inspeção Hotel | Estrutura Geral | 1 | Gravíssimo | A estrutura está em boas condições (sem rachaduras, infiltrações acentuadas ou mofo). Interditar cômodos com presença de mofo ou danos a estrutura (Não pode haver rachaduras na parede com largura superior a 3 mm, localizadas em elementos estruturais (paredes estruturais, vigas ou pilares), ou que apresentem sinais de crescimento ou deslocamento) Em caso de rachaduras, iterditar o cômodo/estrutura até a correção ou parecer técnico atestando a segurança do local. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Estrutura Geral | 2 | Grave | Pisos são laváveis, impermeáveis e sem partes cortantes ou cantos vivos. Diferenças de nível e partes avançadas estão devidamente sinalizadas. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 3 | Grave | Sanitários separados por sexo, com portas independentes, fechadura interna e divisórias que impeçam devassamento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 4 | Grave | Dotados de bacia sanitária sifonada, assento com tampa, mictórios (quando aplicável), descarga funcionando e proporção de 1 unidade para cada 20 trabalhadores. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 5 | Grave | Sanitários limpos diariamente, com papel higiênico e recipientes com tampa. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Lavatórios NR 24.3 | 6 | Grave | Proporção de 1 lavatório para cada 20 trabalhadores, com torneiras funcionais, sabonete líquido e papel toalha disponíveis. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Chuveiros NR 24.3 | 7 | Gravíssimo | Banheiros separados por sexo, com chuveiros (água quente/fria) na proporção de 1 unidade para cada 10 trabalhadores. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Chuveiros NR 24.3 | 8 | Gravíssimo | Os chuveiros possuem aterramento, tomada de uso específico e estão em boas condições (sem cabos derretidos ou conexões expostas). A função água quente e fria e está funcionando. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Chuveiros NR 24.3 | 9 | Grave | Local destinado ao banho devem ter dimensões mínimas de 0,80m x 0,80m, com paredes laváveis, janelas ou sistema de exaustão, portas com fechadura interna, box plástico ou vidro, registros e ralos sifonados em perfeito funcionamento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Dormitórios NR 24.7.3 | 10 | Grave | Pé-direito mínimo de 2,50m (ou 3,00m com beliches) e relação mínima de 3m² por cama simples ou 4,5m² por beliche. Limitado a 8 hóspedes por quarto | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Dormitórios NR 24.7.3 | 11 | Grave | Camas ou beliches em número suficiente, vedado o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical, com proteção lateral, escada fixa e colchões em boas condições e certificado pelo INMETRO. As camas ou beliches devem ter espaçamentos vertical e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Dormitórios NR 24.7.3 | 12 | Grave | Possui ventilação natural, devendo esta ser utilizada conjuntamente com a ventilação artificial, levando em consideração as condições climáticas locais; Obs.: Hotéis localizados nas regiões Norte, Centro Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso Sul, Corumbá e etc.) e Nordeste, além da Sudoeste especificamente baixada Santista (região litorânea), deverão obrigatoriamente dispor de aparelhos de ar-condicionado. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Roupas de Cama e Armários | 13 | Grave | O kit lençóis, travesseiro, fronhas, cobertores estão limpos e higienizados, adequados às condições climáticas. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Alimentação | 14 | Grave | O hotel que não possui local para refeição, é fornecido pela contratada aos trabalhadores meio de transporte até o local da alimentação, inclusive durante interjornadas e finais de semana. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Alimentação | 15 | Grave | Caso o hotel forneça alimentação, atende às condições de higiene e organização, com cardápio semanal diversificado e seguido conforme planejamento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Alimentação | 16 | Grave | Há materiais ou dispositivos adequados para a higiene das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Infraestrutura de Água | 17 | Gravíssimo | Fornecimento de água potável em bebedouros (1 para cada 25 trabalhadores), refrigerada, filtrada ou mineral, com copos descartáveis e troca de filtro a cada 6 meses documentada. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Infraestrutura de Água | 18 | Grave | Caixa d’água limpa e vedada, com laudo de limpeza a cada 6 meses. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Elétricas | 19 | Grave | As tomadas estão em boas condições, devidamente identificadas com informações de voltagem e possuem terceiro pino de aterramento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Elétricas | 20 | Grave | Os painéis elétricos possuem informações de risco de choque, identificação dos disjuntores e barramento de aterramento conectado às instalações. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Instalações Elétricas | 21 | Gravíssimo | As instalações elétricas estão protegidas contra choques elétricos (cabos revestidos por eletrodutos, eletrocalhas ou canaletas) e possuem diagrama unifilar atualizado. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 22 | Grave | Os extintores estão em conformidade, com carga adequada, posicionados em local desobstruído (área demarcada), lacrados, com manômetro na região correta, validade e manutenção em dia. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 23 | Gravíssimo | As saídas de emergência são suficientes, sinalizadas, desobstruídas, e as portas permitem abertura fácil pelo interior. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 24 | Grave | Há sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência instaladas conforme o projeto e em boas condições de uso. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Organizacional | 25 | Grave | Os trabalhadores hospedados com suspeita de doença infectocontagiosa foram submetidos à avaliação médica para decidir quanto a permanência no hotel. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Hotel | Organizacional | 26 | Grave | Os elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimão com altura mínima de 1,10m e base fechada, estão presentes e adequados para evitar riscos de queda. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Gestão | 1 | Grave | O trabalhador está com Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) válido, recebeu treinamento específico para a atividade e demonstra conhecimento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Gestão | 2 | Grave | Existe um profissional de segurança do trabalho responsável pela frente de serviço, com evidências de atuação conforme periodicidade exigida pelo Manual do Fornecedor (própria ou subcontratada, incluindo CNPJ). Há evidências de suporte regular (ex.: visitas documentadas, presença física, assinatura em controle de DDS, Permissão de Trabalho ou documento semelhante). | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Gestão | 3 | Grave | O checklist de pré-uso das máquinas e equipamentos está sendo realizado pelo operador. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Gestão | 4 | Grave | As Análises de Segurança da Tarefa (ASTs) estão em sua última revisão e assinadas. A As Permissões de Trabalho (PTs) estão corretamente preenchidas e assinadas. Em caso de ausência de AST, há APR válida. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Área de Vivência | 5 | Gravíssimo | É garantido ao trabalhador, por qualquer meio de deslocamento, o acesso a instalações sanitárias. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Área de Vivência | 6 | Gravíssimo | A área de vivência para a realização de refeiçoes está em boas condições (sem rasgos ou peças quebradas), montada em local limpo e plano, protegido da circulação de veículos e equipamentos pesados, com espaço suficiente ao redor da barraca e internamente para todos os trabalhadores, estaiamento resistente. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Área de Vivência | 7 | Gravíssimo | Há disponibilidade de água potável filtrada e fresca (5 litros por trabalhador), recipientes térmicos limpos e íntegros (1 por trabalhador), além de copos descartáveis e sais de reidratação para atividades ao ar livre e em altas temperaturas. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Área de Vivência | 8 | Grave | Aos trabalhadores, em serviço externo que levam suas próprias refeições, devem ser oferecidos dispositivos térmicos para conservação e aquecimento dos alimentos. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 9 | Grave | Há kit de emergência ambiental com dispositivos e elementos mitigatórios (manta absorvente, barreiras de contenção, um par de luvas, óculos de proteção, avental, máscara, pá anti-faísca, vassoura, sacos de resíduos reforçado, tambor e turfa) no combate a derramamento de combustivel/inflamável? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 10 | Grave | O trabalhador demonstra conhecimento sobre os temas abordados no DDS, princípios de segurança e as 7 Regras da Vida, e aplica esses conceitos corretamente. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 11 | Grave | O extintor classe ABC (mínimo 6kg, tipo pó químico seco) está carregado, com trava, lacre, anel de inspeção válido, dentro do prazo de validade e em suporte adequado (fixado em parede, ou suporte). | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 12 | Grave | As extensões elétricas estão em bom estado, quando possuir emendas, feitas com fita de alta fusão. Não possui mais que 2 emendas em toda sua extensão e as conexões estão firmes e em bom estado? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 13 | Grave | Todas as máquinas, equipamentos e ferramentas possuem proteções adequadas. As ferramentas de corte são guardadas e transportadas em bainha? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 14 | Grave | As máquinas e ferramentas estão armazenadas em local pré-definido, isolado e afastado ao menos 3 m dos trilhos de circulação de trem. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 15 | Gravíssimo | As medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente estão de acordo com o Plano de Prevenção de Incêndios Advindos de Trabalhos a Quente (PPI). | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 16 | Grave | Onde trabalhos em altura são realizados, os pontos de ancoragem e/ou linhas de vida utilizados estão instalados, identificados, certificados por profissional legalmente habilitado e com capacidade compatível com o sistema de proteção contra quedas? NR35 | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 17 | Gravíssimo | Chefe de Turma possui RO 2, treinamento adequado, está presente no local e responde pelo boletim. Consegue ouvir e comunicar sem interferências, livre de áreas de sombra? OBS: NA quando não houver contato com a operação ferroviária. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Frente de trabalho | 18 | Grave | As bandeiras estão posicionadas corretamente, conforme as disposições do R.O e a equipe está operando dentro dos limites estabelecidos no boletim, em conformidade com o R.O. Os bloqueios estão corretamente identificados e travados. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Emergências | 19 | Grave | Há trabalhador treinado em primeiros socorros e combate a incêndios em proporção adequada (1 a cada frente de serviço ou atividade), incluindo temas específicos como animais peçonhentos, acidentes com equipamentos cortantes, máquinas, queimaduras, desidratação, insolação, quedas, afogamento/engasgos, parada cardiorrespiratória, fraturas, perfurações. O trabalhador treinado está identificado visualmente (adesivo no capacete, abraçadeira, colete, capacete de outra cor etc)? A cópia do certificado deve estar disponível na frente de serviço. (simular uma situação com o trabalhador) | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Emergências | 20 | Grave | Há kit de emergência disponível, com produtos dentro da validade para atendimento de acidentes pessoais. KIT: Capa para prancha de resgate/Com bolsa acoplada de primeiros socorros (01 unidade); Prancha de resgate em polietileno (01 unidade); Kit peças de cintos (03 unidades); Colar cervical regulável (01 unidade) ou um por tamanho; Estabilizador de cabeça (RED BLOCK) (01 unidade); Talas para imobilização PP, P, M, G (04 unidades); Compressa de Gaze (7,5 x 7,5 cm) (05 pacotes c/5 un.); Atadura de Crepe 8 cm (02 unidades); Atadura de Crepe 12 cm (02 unidades); Esparadrapo (01 unidade); Tesoura com ponta arredondada (01 unidade); Luvas de procedimento em látex (02 pares); Solução fisiológica 0,9% – 100 ml (01 frasco). | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção Frente de Serviço | Emergências | 21 | Grave | O Plano de Atendimento a Emergências (PAE) está disponível nos locais de trabalho e contempla os principais cenários de risco relacionados às atividades desenvolvidas, incluindo procedimentos para resposta rápida e eficaz. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Estrutura Geral | 1 | Gravíssimo | A estrutura está em boas condições (sem rachaduras, infiltrações acentuadas ou mofo). Interditar cômodos com presença de mofo ou danos a estrutura (Não pode haver rachaduras na parede com largura superior a 3 mm, localizadas em elementos estruturais (paredes estruturais, vigas ou pilares), ou que apresentem sinais de crescimento ou deslocamento) Em caso de rachaduras, iterditar o cômodo/estrutura até a correção ou parecer técnico atestando a segurança do local. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Estrutura Geral | 2 | Grave | Pisos são laváveis, impermeáveis e sem partes cortantes ou cantos vivos. Diferenças de nível e partes avançadas estão devidamente sinalizadas. As paredes nas áreas molhadas (cozinha e banheiros) são laváveis? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Estrutura Geral | 3 | Grave | Em caso de uso ou reaproveitamento de contêiner originalmente destinado ao transporte marítimo de cargas para fins de área de vivência (espaços habitáveis), está disponível o laudo de habitabilidade atestando as condições técnicas e ambientais, contemplando a inexistência de riscos químicos, biológicos e físicos (com ênfase em radiações), emitido por profissional legalmente habilitado e contendo a identificação da empresa responsável pelas adaptações. Art. 2º da Portaria nº 1.420, de 27 de agosto de 2024. Ressalta-se que os contêiner utilizados devem estar devidamente aterrados. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 4 | Grave | Sanitários separados por sexo, com portas independentes, fechadura interna e divisórias que impeçam devassamento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 5 | Grave | Dotados de bacia sanitária sifonada fixada, assento com tampa, mictórios (quando aplicável), descarga funcionando e proporção de 1 unidade para cada 20 trabalhadores. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 6 | Grave | Sanitários limpos diariamente, com controle de higienização no local, papel higiênico e lixeiras com tampa. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Sanitárias NR 24.2 | 7 | Grave | Não há instalações sanitárias se comunicando diretamente com a cozinha. (Portas de banheiros não podem ter acesso direto para a cozinha) | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Lavatórios NR 24.3 | 8 | Grave | Proporção de 1 lavatório para cada 20 trabalhadores, com torneiras funcionais, material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Chuveiros NR 24.3 | 9 | Gravíssimo | Banheiros separados por sexo, com chuveiros (água quente/fria) na proporção de 1 unidade para cada 10 trabalhadores. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Chuveiros NR 24.3 | 10 | Gravíssimo | Os chuveiros possuem aterramento, tomada de uso específico e estão em boas condições (sem cabos derretidos ou conexões expostas). A função água quente e fria e está funcionando. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Chuveiros NR 24.3 | 11 | Grave | Local destinado ao banho deve conter dimensões mínimas de 0,80m x 0,80m, com paredes laváveis, janelas ou sistema de exaustão, portas com fechadura interna, box plástico, vidro ou alvenaria, registros e ralos sifonados em perfeito funcionamento. OBS: Não é permitido o uso de canaleta única para escoamento d'agua na área de banho. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Dormitórios NR 24.7.3 | 12 | Grave | Pé-direito mínimo de 2,50m (ou 3,00m com beliches) e relação mínima de 3m² por cama simples ou 4,5m² por beliche. As camas devem ter espaçamento mínimo de, 1 m (um metro) entre elas. Limitado a 8 hóspedes por quarto. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Dormitórios NR 24.7.3 | 13 | Grave | Camas ou beliches em número suficiente, vedado o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical, com proteção lateral (fixadas e tamanho de acordo), escada fixa e colchões em boas condições com densidade mínima D33 e certificado pelo INMETRO. As camas ou beliches devem ter espaçamentos vertical e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Dormitórios NR 24.7.3 | 14 | Grave | Possui ventilação natural, devendo esta ser utilizada conjuntamente com a ventilação artificial, levando em consideração as condições climáticas locais. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Roupas de Cama e Armários | 15 | Grave | O kit lençóis completo (lençol com elástico, sobre lençóis e fronha), travesseiro, cobertores estão limpos e higienizados, adequados às condições climáticas. Existe um 1 kit reserva por cama (exceto travesseiro) e está sendo realizado o controle de higienização. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 16 | Grave | O local de refeição é arejado, apresenta boas condições de conservação, limpeza e higiene, possui assentos, balcões ou similares suficientes para todos os trabalhadores e está conectado à cozinha. Em caso de revezamento há disponível em local visível escala de controle com as regras de horários para refeições. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 17 | Grave | Disponíveis pias laváveis, recipientes para resíduos, dispositivo para secagem das mãos (proibido toalhas coletivas) e sanitário exclusivo para manipuladores de alimentos. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 18 | Grave | Espaços refrigerados ou armários adequados para armazenamento seguro de alimentos. Proibido armazenamento de alimentos diretamente no chão. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 19 | Gravíssimo | O botijão de gás está armazenado em área externa, com ventilação natural adequada. Não há vazamentos no botijão, na válvula reguladora ou no fogão. A mangueira ou tubulação é específica para gás e está dentro do prazo de validade. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 20 | Grave | A geladeira para preservação dos alimentos e água fresca está limpa, em boas condições e que atenda a quantidade de alojados (congelador, prateleiras, gavetas, porta objetos, pintura). | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Cozinhas e Refeitórios NR 24.5 | 21 | Grave | Fogão (onde houver) e microondas estão limpos, funcionando e em bom estado de conservação. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Infraestrutura de Água | 22 | Gravíssimo | Fornecimento de água potável em bebedouros (1 para cada 25 trabalhadores), refrigerada, filtrada ou mineral e troca de filtro a cada 6 meses documentada. Proibido uso de copos coletivos. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Infraestrutura de Água | 23 | Grave | Caixa d’água limpa e vedada, com laudo de limpeza a cada 6 meses. Anexar laudos e fotos datadas da Limpeza e vedação da caixa d'água. Requisitos da ANVISA Nº 52 (22/10/2009) Requisitos da Portaria 2914 de 14/12/2011 Ministério da Saúde. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Elétricas | 24 | Grave | As tomadas estão em boas condições, devidamente identificadas com informações de voltagem e possuem terceiro pino de aterramento. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Elétricas | 25 | Grave | Os painéis elétricos possuem informações de risco de choque, identificação dos disjuntores, proteção de partes energizadas, e barramento de aterramento protegido e conectado às instalações. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Elétricas | 26 | Grave | A edificação utilizada como alojamento de trabalhadores possui Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) instalado conforme a NBR 5419, ou existe laudo técnico de análise de risco, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado, que comprove a não obrigatoriedade de sua instalação? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Instalações Elétricas | 27 | Gravíssimo | As instalações elétricas estão protegidas contra choques elétricos (cabos revestidos por eletrodutos, eletrocalhas ou canaletas) e possuem diagrama unifilar atualizado. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 28 | Grave | Os extintores estão em conformidade, com carga adequada, posicionados em local desobstruído (área demarcada), lacrados, com manômetro na região correta, validade e manutenção em dia. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 29 | Gravíssimo | As saídas de emergência são suficientes, sinalizadas, desobstruídas, e as portas permitem abertura fácil pelo interior. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Medidas de prevenção contra incêndios (NR 23 - 23.3) e Primeiros Socorros. | 30 | Grave | Há sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência instaladas e em boas condições de uso. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Organizacional | 31 | Grave | Equipamentos de cozinha, como panelas de pressão, estão em boas condições de segurança. Caso sejam fornecidas marmitas, apresentar evidências documentais. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Organizacional | 32 | Grave | Os elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimão com altura mínima de 1,10m e base fechada, estão presentes e adequados para evitar riscos de queda. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Organizacional | 33 | Grave | Os trabalhadores hospedados com suspeita de doença infectocontagiosa foram submetidos à avaliação médica para decidir quanto a permanência no alojamento? | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Organizacional | 34 | Grave | Deve prover meios para os alojados sairem do alojamento em caso de necessidade. | 2026-01-01 | 2026-12-31
Inspeção de Alojamento | Trabalhador(a) da cozinha | 35 | Grave | Está uniformizado adequadamente, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, como calçado de segurança, avental e touca descartável durante a manipulação de alimentos? | 2026-01-01 | 2026-12-31

## Pesos (hidden)
Classificação | Limites NC | Peso
Leve | 25 | 6
Moderado | 15 | 10
Grave | 5 | 30
Gravíssimo | 2 | 75

## Regra de Avaliação
REGRA DE AVALIAÇÃO: Classificação de Criticidade das Não Conformidades Os itens deste checklist são classificados conforme o grau de risco à saúde, segurança e conformidade legal. Cada nível define o prazo máximo para correção e as medidas necessárias: • Grave – Risco alto à integridade física ou descumprimento grave de norma. Prazo: 10 dias. • Gravíssimo – Risco iminente à vida ou integridade. Ação imediata: Interdição do local/setor e correção em até 24 horas. DA PORCENTAGEM OBTIDA: STATUS “LIBERADO” – local com nota igual ou superior a 80%, para efeitos de ocupação, será considerado liberado. REAÇÃO PRÓPRIO E FORNECEDOR: elaborar plano de ação com as iniciativas de melhorias/correção que precisam ser adotadas, considerando o nível de criticidade identificado e adequações necessárias para regularização das não conformidades, considerando os prazos constantes, observando-se os prazos estipulados no checklist. STATUS "INTERDIÇÃO” - Nota menor que 80,00% implica em interdição do local. AÇÃO INSPETOR: interdição com paralização total do local, concessão de prazo de 24 horas para correção das não conformidades encontradas. REAÇÃO FORNECEDOR: Apresentar imediatamente a área de ST, Suprimentos e Gerência de Contrato, plano de ação das medidas administrativas a serem adotadas. AÇÃO DO GESTOR DA ÁREA RUMO: para fornecedor, conforme determina o manual do fornecedor, realizar abertura de Registro de Não Conformidade (RNC). DESCUMPRIMENTO: o descumprimento das diretrizes acima implicará em medidas administrativas previstas em contrato. REAÇÃO PRÓPRIO: apresentar imediatamente a área de ST, plano de ação das medidas administrativas a serem adotadas. DESCUMPRIMENTO: o descumprimento das ordens acima implicará na comunicação a área de Facilites e Jurídico. DO RETORNO AO LOCAL INTERDITADO: Nos estabelecimentos em que os resultados das inspeções in loco forem classificados como “Interdição”, não poderá haver circulação de trabalhadores ou utilização do estabelecimento até que a situação seja regularizada, mediante apresentação de evidências e liberação pela área de Segurança do Trabalho, quando verificada a implementação dos planos de ação e dos itens faltantes indicados. Se no processo de análise das novas evidências do espaço interditado o resultado da avaliação for insatisfatório/não atender as correções necessárias para adequação, a avaliação será registrada como "Reprovado" e a área e pessoas responsáveis receberão um prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para atender às adequações solicitadas, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis junto as áreas responsáveis ou fornecedores prestadores de serviços, nos termos do Programa de Monitoramento de Conformidade Trabalhista.
| Classificação | Limites NC | Peso
| Grave | 5 | 30
| Gravíssimo | 2 | 75